**09.08.2021 №80**

1. **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
2. **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**
3. **УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**
4. **АДМИНИСТРАЦИЯ**
5. **ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**
6. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст.6 п.1 п.п.8; ст.47 Устава Янтальского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Янтальского городского поселения №106 от 18 августа 2020 г. «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения»

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 9 августа 2021 г. в здании администрации Янтальского городского поселения и на официальном сайте Администрации Янтальского муниципального образования **yantaladm.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на ведущего специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Янтальского городского поселения.

**И.о. главы администрации**

**Янтальского городского поселения С.Н. Архипенко**

Приложение 1

Приложение к постановлению

администрации Янтальского

городского поселения

от 09.08.2021 г. № 80

**План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Янтальского муниципального образования**

**1.** **Общие положения**

1.1.   План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселения и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

1.2.  В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

**2.       Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на**

**тепловых сетях и источниках тепловой энергии.**

2.1 Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2.  Полное ограничение режима потребления тепловой энергии населения, объектов социальной сферы.

2.3.  Причинение вреда третьим лицам.

2.4.  Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

**3.   Ликвидация технологических нарушений**

3.1.     При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

-         составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

-         отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

-         организовать предотвращение развития технологического нарушения;

-         принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

-         немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

-         сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

-         сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС Усть-Кутского района.

3.2.           Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

-         сохранности жизни людей;

-         сохранности оборудования;

-         своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.3.     Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

3.4.      Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

-         выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-         устранение причин аварии, инцидента;

-         исключение травмирующих факторов на персонал;

-         отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-         восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-         уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

-         сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

3.5.    Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-   проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

-   берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6.      Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

**4.       Действие персонала при полном исчезновении напряжения на котельной**

4.1.     При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1.  Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2.   Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

4.1.3.  Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

4.1.4.  С помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях.

4.1.5. Сообщить диспетчеру ЕДДС Усть-Кутского района о внештатной ситуации и администрации Янтальского городского поселения.

4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

**5. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях**

 В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется руководством ресурсоснабжающей организацией ООО «КТ-РЕСУРС»

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся тепловые сети и котельные в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Усть-Кутского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию Янтальского муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Янтальского городского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Янтальского городского поселения, ЕДДС Усть-Кутского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденоПостановлением Главы Администрации Янтальского МОот 09.08.2021г. №80 |

**План действий**

**по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

* + 1. **Сведения о поставщиках коммунальных услуг.**

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеорганизации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1 | ООО «БТЭ» | г. Иркутск, ул. Свердлова 28, тел 89148700282 |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| 1 | ООО «КТ-РЕСУРС» | г. Иркутск, ул. Свердлова 28, тел 89148700282 |

**в) электроснабжение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефонруководителя, диспетчерской службы |
| 1 | ООО «Иркутская энергосбытовая компания» | Усть-Кутское отделение,г.Усть-Кут ул Кирова,77.тел 8 (39565) 52531 |

2**. Справочные данные о технической характеристике котельных и сведения об объектах и населении являющихся потребителями тепла по каждой котельной**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной, адрес нахождения** | **Ведомственная принадлежность** | **Количество и вид котлов/в раб.(ед)** | **Вид топлива** | **Количество отапливаемых объектов** | **Численность населения, чел** | **Ф.И.О, руководителя объекта,№ телефона, сотового тел** | **Телефон диспетчерской службы** |
| **суточный** | **Годовой и аварийный** | **жилых домов****(ед)/ из них печным отоплением** | **Объектов соцкультбыта, наименование, ед** | **всего** | **дети, до 14 лет** | **пенсионеры, инвалиды** |  |  |
| Центральная котельная ДКВРУл. Еловая,17 | муниципальная передана в концессию предприятию ООО «КТ-РЕСУРС» | 3 раб котла марки КЕ10/14,Гейзер  | щепа | 70м³ | 4000м³ | 33 из них с печным отоплением 7 |  5 | 1474 | 291 | 360 | Беккер А.А89501237867 |  |
| Котельная ж/д поселка ул.Железнодо-рожная,3 | муниципальная передана в концессию предприятию ООО «КТ-РЕСУРС» | 2 котла марки КЭВ250/04 | дрова | 6 м³ | 1080 м³ | 3  |  \_\_\_\_\_\_ | 67 |  13 |  29 | Беккер А.А89501237867 |  |

**3. Порядок ликвидации чрезвычайной ситуации и угрозы ее возникновения по факторам риска.**

1) Аварийное прекращение электроснабжения котельной

Немедленное информирование Главы администрации ЯМО и руководства ООО «Атлант»

Оценка серьезности аварии, в случае серьезности сбор комиссии по ГО и ЧС

Принятие решения по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава и работа по устранению неполадок

2) Отсутствие топлива на котельной

Немедленное информирование Главы администрации ЯМО и руководства ООО «КТ-РЕСУРС»

Решение вопроса о выделение топлива из аварийного запаса, либо о предоставлении топлива предприятием ООО «Атлант»

3) Авария на сетях теплоснабжения

Оповещение и сбор всех работников оператвно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации п.Янталь

Оценка серьезности аварии и принятие решения

При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава

Работа по ликвидации аварии

4) Авария на системе водоснабжения

Оповещение и сбор всех работников оператвно-ремонтного состава, а также оповещение Главы администрации п.Янталь

Оценка серьезности аварии и принятие решения

При серьезных авариях сбор комиссии по ГО И ЧС и принятие решений по устранению

Расстановка оперативно-ремонтного состава

Работа по ликвидации аварии

5) Человеческий фактор

Периодическое проведение с работниками инструктажей по ликвидации аварии различного характера возникших на котельной.

Соблюдение техники безопасности и назначение ответственных за ее выполнение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Дежурная смена | Аварийно-восстановительное формирование |  Дополнительные силы и средства  | Аварийный запас |
|  | Личный состав (чел) | Техника, наименование, ед | Личный состав, чел |  | Организация, руководитель, № телефона | Время прибытия (Ч+) | Личный состав, чел | Техника,ее наименование (ед) | Организация, руководитель, № телефона | Время прибытия (Ч+) | Наименование | Количество, единиц |
| 1 | 5 | 1 едАвтомобиль УАЗ PATRIOT 3163-347 | 5 |  | ООО «КТ-РЕСУРС» Беккер А.А. (исполнительный директор)89501237867 | 0,5 час | 3 |  | УК «Спартак» Зализняк В.П. 89647471585 | 10 минут | щепа | 1000 м3 щепы |

**4**. **Характеристика сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации**

**5. СВЕДЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ**

**НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

| **№№****п/п** | Наименованиенаселенного пункта | **Кол-во****проживающего населе-ния,****тыс. чел.** | **В том числе** | **Прожи-вает****в домах с тепло-****снабже-****нием,****тыс. чел.** | **Может****быть****отселено населе-ния,****тыс.****чел.** | **В том числе** | **Пункты временного размещения****(адрес)****емкость****чел.** | **Организации, предоставляющие автотранспорт,****(тип и единиц)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Детей до 14 лет** | **Престарелых (пенсии-онеры, инвалиды, больные)****тыс. чел.** |
| **Детей до 14 лет**  | **Престарелых (пенсионеры, инвалиды, больные) тыс. чел.** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Янталькое Муниципальное образование**Всего количество котельных - 2 (центральная котельная ДКВР, электрокотельная), находятся в муниципальной собственностиКоличество обслуживаемых жилых домов - 24\_, объектов соцкультбыта- 5\_\_\_\_\_ |
| 1 | Янтальское городское поселение пгт.ЯнтальЦентральная котельная ДКВР посёлка Янталь* Жилой отапливаемый сектор ул. Лесная -9,9а,ул.Лесная -11,ул.Лесная -12,ул.Киевская – 10, ул.Киевская -11,ул.Киевская 11/2, ул.Энтузиастов -6,ул.Энтузиастов-8,ул.Энтузиастов-9, ул.Энтузиастов-10,ул. Нагорная -5,6,7,8, ул.Лесная -6, ул.Киевская -8, ул.Энтузиастов -3,4,5, ул.Лесная 3а, ул.Еловая 2,3 ( 23 жилых домов);
 | 1,474 | 0,291 | 0,360 | 1,474 |  | 0,291 | 0,360 | ПВР  МОУ СОШ п. Янтальул. Еловая -7(800 человек) |  Администрация Янтальского городского поселения-Автомобиль УАЗ PATRIOT 3163-347 – 1 ед.,МОУ СОШ п.Янталь-ПАЗ-3205370 -1 ед.,Личный транспорт жителей поселка Янталь |
| 2 |  Электрокотельная Железнодорожного посёлка * Жилой отапливаемый сектор

ул, Железнодорожная - 1,2ул.Железнодорожная – 1а | 0,067 | 0,013 | 0,029 | 0,067 |  | 0,013 | 0,029 | ПВР МОУ СОШ п.Янтальул. Еловая -7(800 человек) | Автомобиль УАЗ PATRIOT 3163-347 – 1 ед.,МОУ СОШ п. п.Янталь-ПАЗ-3205370 -1 ед, |
|  | ИТОГО: | 1,541 | 0,304 | 0,389 | 1,1541 | - | 0,304 | 0,389 |  |   |

**6. ПЕРЕЧЕНЬ**

**эвакоорганов, развертываемых на территории Янтальского муниципального образования**

**при ЧС на объектах теплоснабжения в отопительный период 2021-2022 г.г.**

| **№ п/п** | **Наименование****эвакоорганов** | **База создания,** **адрес, № телефона** | **Кол-во населения, приписанного к ПВР, чел.** | **Руководители и их заместители (Ф.И.О., место работы, должность, № тел.)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуационная комиссия Янтальского муниципального образования | Администрация Янтальского городского поселения,666765, Иркутская область, Усть-Кутский район,п.Янталь, ул.Еловая -13тел. 8(395- 65) 66 -1-00 |  |  **Председатель эвакуационной комиссии**Тышкивская Елена Иосифовна - ведущий специалист по ГОЧСиПБ администрации Янтальского городского поселенияраб.тел. 8(395-65) 66-2-78, сот. 8-983-242-07-10**Заместитель председателя эвакуационной комиссии**Кицул Елена Сергеевна - вед.специалист администрации Янтальского городского поселенияраб.тел. 8(395-65) 66-2-78,сот. 8-964-737-78-79 |  |
| 2 | Пункт временного размещения |  МОУ СОШ п.Янталь666765, Иркутская область, Усть-Кутский район,п.Янталь, ул.Еловая -7тел.8 (395 -65) 66- 3-60 |  50 чел. |  **Начальник ПВР п.Янталь**Блохина Лидия Михайловна – И.о. директора МОУ СОШ п.Янтальсот. тел.8- 964-755-64-25раб.тел. тел.8 (395 -65) 66- 3-60 |  |
| 3 | Эвакуационная приёмная комиссия |  Администрация Янтальского городского поселения,666765, Иркутская область, Усть-Кутский район,п.Янталь, ул.Еловая -13тел. 8(395- 65) 66 -1-00 |  | **Председатель эвакуационной приёмной комиссии**Бобровских Марина Владимировна - глава администрации ЯМО, раб.тел. (395-65) 66-1-00, сот. 8-964-109-30-78**Заместитель председателя эвакуационной приёмной комиссии** Тышкивская Елена Иосифовна - ведущий специалист по ГОЧСиПБ администрации Янтальского городского поселения раб.тел. 8(395-65) 66-2-78,сот. 8-983-242-07-10 |  |
| 4 | Приёмный эвакуационный пункт | Администрация Янтальского городского поселения,666765, Иркутская область, Усть-Кутский район,п.Янталь, ул.Еловая -13тел. 8(395- 65) 66 -1-00 |   50 чел. | **Председатель эвакуационного приёмного пункта**Тышкивская Елена Иосифовна - ведущий специалист по ГОЧСиПБ администрации Янтальского городского поселенияраб.тел. 8(395-65) 66-2-78, сот. 8-983-242-07-10**Заместитель председателя приёмного эвакуационного пункта**Кицул Елена Сергеевна - вед.специалист администрации Янтальского городского поселенияраб.тел. 8(395-65) 66-2-78,сот. 8-964-737-78-79 |  |

 **7. Р А С Ч Е Т**

**эвакуации населения при ЧС на объектах теплоснабжения**

**на территории Янтальского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование отапливаемых домов, зданий** | **Всего подлежит отселению,** | **в том числе****нетрудоспособного населения** | **Пункт посадки** | **Планируемый автотранспорт, тип авт./ед.** |  **ПВР, адрес/** **кол-во чел.** |
| **детей до 14 лет** | **пенсионеров** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | ул. Лесная -9,9а,ул.Лесная -11,ул.Лесная -12,ул.Киевская – 10, ул.Киевская -11,ул.Киевская 11/2, ул.Энтузиастов -6,ул.Энтузиастов-8,ул.Энтузиастов-9, ул.Энтузиастов-10,ул. Нагорная -5,6,7,8, ул.Лесная -6, ул.Киевская -8, ул.Энтузиастов -3,4,5, ул.Лесная 3а, ул.Еловая 2,3;ул, Железнодорожная - 1,2, 1а(всего 26 жилых домов)**Объекты социально-культурного быта- 5**Администрация ЯМО – ул.Еловая – 13,Амбулатория – ул.Киевская-7;МКУК «Культурно-досуговый центр «Украина» - ул.Лесная, 10;МОУ СОШ п.Янталь – ул.Еловая,7;МДОУ детский сад № 49- ул.Энтузиастов,7. | **1474** |  **340**из них МДОУ детский сад № 49 – 98;МОУ СОШ п.Янталь- 218 |  **572** |  | Администрация Янтальского городского поселения-Автомобиль УАЗPATRIOT 3163-347 – 1 ед.,МОУ СОШ п.Янталь-ПАЗ-3205370 -1 ед.,Индивидуальный транспортжителей поселка Янталь | МОУ СОШ п.Янталь666765, Иркутская область, Усть-Кутский район,п.Янталь, ул.Еловая -7тел.8 (395 -65) 66- 3-6050 человек |

**8. СВЕДЕНИЯ**

**по транспорту, привлекаемому для проведения эвакуационных мероприятий и первоочередного**

**жизнеобеспечения пострадавшего населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№№ п/п** | **Наименование организации, выделяющей транспорт** | **Руководитель организации, ФИО, № тел** | **Вид выделяемого транспорта (марка)** | **Коли-чество единиц** | **Вместимость (грузо-подъём-ность).** **чел., тонн.** | **Готов-ность транспорта,** **%** | **Время привед. транспорта в готовность** **«Ч»+ час.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Администрация Янтальского городского поселения | Бобровских Марина ВладимировнаТел. 8964 109 3078 | Водовозная машинаГАЗ – 3309Автомобиль УАЗ PATRIOT 3163-347 |  1 1 | 25 | 100100 | Ч+0,5Ч +0,5 |
| 2 | МОУ СОШ п.Янталь | Блохина Лидия МихайловнаТел. 89647556425 | ПАЗ-3205370 | 1 | 22 | 100 | Ч+0,5 |
| 3 | ООО «КТ-Ресурс» | Начальник котельной Беккер Александр АдамовичТел. 89501237867 | Фронтальный погрузчик  |  1  |  |  | Ч +0,5 Ч +0,5 |
| 4 | Индивидуальный предприниматель  | Тышкивский Степан Юрьевич Тел.89645465516 | Самосвал МАЗ 5434Автокран МАЗ 5933 |  1 1 | 16 т16 т | 100100 |  Ч+0,5 Ч+0,5 |
| 7 | Амбулатория посёлка |  Тел.83956566128 | Санитарка УАЗ |  1 |  | 100 |  Ч+0,5 |
|  | **Итого за МО:** |  | Автобусы пасс.ЛегковыеСанитарныеСпец. техника | 1114 | ХХХХ | ХХХХ |  |

**9. РАСЧЕТ**

**сил и средств территориальных звеньев ТП РСЧС, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий**

**и первоочередное жизнеобеспечение населения на территории Янтальского муниципального образования при возникновении ЧС**

| №№п/п | Наименование подразделений организаций, обеспечивающих проведение эвакуации и первоочередноеЖОН | Планируется задействовать силы и средства | Организации, обеспечивающие выделение сил и средствФ.И.О.должностных лиц№№ тлф | Силы и средства,придаваемые для усиленияфедеральными (областными) органами исп. власти, организациями | Ф.И.О.должностных лиц№№ тлф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числен-ность состава, чел | Наличие техники, ед. | Числен-ность состава, чел | Наличие техники, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация Янтальского городского поселения | 15 | 1 | Администрация Янтальского городского поселения Бобровских М.В.Тел. 8964 109 3078 Вед.спец. по ГОЧСиПБ администрации – Тышкивская Е.И.тел. 8-964-740-83-23 | - | - |   |
| 2 | Служба охраны общественного порядка | 1 | 1 | Участковый уполномоченный майор полиции Романенко Константин МихайловичТел. 89647359190 | - | - |   |
| 3 | Служба питания и вещевого снабжения- школьный пищеблок МОУ СОШ п.Янталь- ИП Лысенко С.С.- ИП Никишова Н.А. | 8 | 1 | МОУ СОШ п.Янталь Блохина Лидия МихайловнаТел.896475564256ИП Лысенко С.С. тел. 89645413129ИП Никишова Н.А. тел.89641062469 | - | - |   |
| 4 | Медицинская службаАмбулатория п.Янталь- ср.медперсонал – 4 чел. | 3 | 1 | Амбулатория п.ЯнтальТел. 8-395-65-66-1-28 | - | - |   |
| 5 | Служба коммунально-технического обеспечения- звенья подвоза воды (при необходимости)- УК «Спартак»- ООО «КТ-Ресурс»- ООО «БТЭ» | 3 3 5 | 111 | Глава администрации Янтальского городского поселения -Бобровских М.В.Тел. 8964 109 3078 ,Директор УК «Спартак» Зализняк В.П. тел.8-964-747-15-85,Начальник котельной Беккер А.А. тел. 8-950-123-78-67 | - | - | - |
| 6 | Служба связи и оповещения | 2 |  | Глава администрации Янтальского городского поселения -Бобровских М.В.Тел. 8964 109 3078 ,  | - | - | - |
|  | **Итого за МО** | 20 | 7 |  |  |  |  |

**И.о. главы администрации Янтальского**

**городского поселения С.Н. Архипенко**